Warszawa, 1 czerwca 2020 roku

Do Wykonawców

dotyczy: postępowania prowadzonego w drodze zapytania publicznego na wykonywanie przeglądu 
i wynikających z niego prac konserwacyjnych  instalacji i urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się 
w obiektach w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W związku z wpłynięciem w dniu 29 maja 2020 roku wniosku o wyjaśnienie zapisów zapytania publicznego w treści zawartej poniżej (pisownia oryginalna), Zamawiający informuje:

- Proszę o informację czy za potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w punkcie 3.2.1 Zapytania Publicznego uznają Państwo zaświadczenia dotyczące obecnie wykonywanych usług. Wiele inwestycji tego typu, wiąże się z podpisaniem umowy na czas nieokreślony bądź na długi okres czasu.

Odpowiedź

Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w punkcie 3.2.1 zapytania publicznego uzna zaświadczenie dotyczące obecnie wykonywanych usług.

- Proszę o informację czy udostępnią Państwo wykonawcy plik wsadowy umożliwiający komunikację urządzenia serwisowego z centralą pożarową. Jest to wymagane aby spełnić zapis w „Opisie przedmiotu zamówienia”, w dziale „Termin zamówienia i warunki realizacji zamówienia” punkcie 15 – „15.Zamawiający wymaga od Wykonawcy (dotyczy części instalacji A)  posiadania urządzenia umożliwiającego komunikację z centralą Schrack przy pomocy komputera i programu serwisowego.”

Odpowiedź

Zamawiający udostępni pliki wsadowe umożliwiające komunikację urządzenia serwisowego z centralą pożarową.