OGŁOSZENIE

Najem lokalu z przeznaczeniem na Biuro Terenowe ZUS w Pińczowie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach poszukuje do najmu lokalu 
o powierzchni około 150-200 m2   z przeznaczeniem na Biuro Terenowe w Pińczowie.

Okres najmu: umowa na czas oznaczony – 10 lat.

Lokalizacja:

- Miasto Pińczów,

- miejsce dobrze skomunikowane i zapewniające dogodny dojazd,

- wokół lokalu ogólnodostępny parking, w tym co najmniej jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Oczekiwany standard lokalu:

- powierzchnia lokalu około 150-200 m2,

- wysokość lokalu minimum 3 m.,

- lokal położony na parterze, wejście do lokalu z ulicy bezpośrednio z poziomu terenu (przed wejściem do lokalu i w lokalu brak barier architektonicznych),

- możliwość wydzielenia w lokalu pomieszczenia o powierzchni ok. 60 m2 doświetlonego światłem dziennym przeznaczonego do obsługi klientów,

- możliwość wydzielenia w lokalu trzech pokoi biurowych doświetlonych światłem dziennym,

- sanitariat dla klientów, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami, ewentualnie dodatkowy sanitariat dla pracowników,

- pomieszczenie socjalne,

- lokal powinien posiadać instalację elektryczną, wod.-kan., c.o., wentylację,

- lokal powinien zostać wyposażony w klimatyzację, światłowód, instalację kontroli dostępu SKD, sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, dozoru wizyjnego,

- możliwość zamieszczenia na elewacji frontowej budynku elementów identyfikacji wizualnej Zakładu - logo ZUS.

Oczekiwane wykończenie lokalu:

- ściany – malowane farbą matową zmywalną odporną na szorowanie na mokro wg ustalonej kolorystyki,

- ścianki działowe - lekkie ścianki na stelażu stalowym,

- podłoga – w pomieszczeniach ogólnodostępnych np. płyty gres, w pomieszczeniach biurowych np. wykładzina homogeniczna lub panele winylowe,

- sufity - w kolorze białym spełniające przepisy z zakresu ochrony p.poż.,

- oświetlenie – energooszczędne źródła światła typu LED,

- sanitariaty – WC przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, ściany i podłoga wyłożone płytkami, umywalka, miska ustępowa,

- drzwi główne wejściowe do lokalu - automatycznie otwierane,

- drzwi wewnętrzne – wymiar 90x200, rozwierane, pełne.

Oferty zawierające proponowany miesięczny czynsz netto najmu powierzchni uwzględniający ww. standard prosimy przesyłać w terminie do 15 maja 2026 r. 
do godz. 10:00 na adres e-mail: ilona.bialek@zus.pl.

Oferta powinna zawierać co najmniej lokalizację nieruchomości, powierzchnię, rzuty oferowanych pomieszczeń, proponowany miesięczny czynsz najmu netto oraz zdjęcia poglądowe obiektu/pomieszczeń oferowanych do wynajmu oraz terenu zewnętrznego.

Osoby do kontaktu: Ilona Białek tel. 41 33 56 579, e-mail: ilona.bialek@zus.pl oraz Marcin Adamczyk tel. 41 33 56 807 lub 502 008 480, e-mail: marcin.adamczyk@zus.pl.

Negocjacje przeprowadzimy z oferentami, których nieruchomości będą spełniać powyższe wymagania.