Warszawa, dnia 29 września 2020  r.

dotyczy: rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia polegającego na: na wykonanie okresowej usługi serwisowej inteligentnego systemu sterowania oświetleniem opartego na Europejskiej Magistrali Instalacyjnej EIB/KNX przez okres 12 miesięcy.

ROZEZNANIE RYNKU

- Informacje ogólne

- Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

- Prowadzącym sprawę jest Departament Administracyjny, e-mail: Zamowienia_DAW@zus.pl

- Przedmiot i cel zapytania

  - Przedmiotem rozeznania jest przedstawienie szacunkowej wyceny na wykonanie okresowej usługi serwisowej inteligentnego systemu sterowania oświetleniem opartego na Europejskiej Magistrali Instalacyjnej EIB/KNX przez okres 12 miesięcy – szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do rozeznania.

  - Wycena służy do określenia szacowanej wartości zamówienia w celu wszczęcia procedury zakupowej na wykonanie przedmiotowej dokumentacji.

- Warunki realizacji zamówienia

  - Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do dnia 06.10.2020 roku, na adres mailowy: Zamowienia_DAW@zus.pl.

  - Szacunkową wycenę należy podać w wartościach netto i brutto z VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na wzorze formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do rozeznania.

- Informacje dodatkowe

Przygotowanie i składanie ofert

  - Zainteresowane podmioty przygotowują jedną odpowiedź na przedmiotowe rozeznanie.

  - Przygotowanie odpowiedzi na niniejsze rozeznanie nie spowoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań (pieniężnych i niepieniężnych) ze strony Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zakres prac i obowiązków związanych z wykonaniem usługi serwisowej

inteligentnego systemu sterowania oświetleniem opartego na Europejskiej Magistrali Instalacyjnej EIB/KNX,

Załącznik nr 2 – formularz odpowiedzi na zapytanie.

Załącznik nr 1 do rozeznania

Zakres prac i obowiązków związanych z wykonaniem usługi serwisowej inteligentnego

systemu sterowania oświetleniem opartego na Europejskiej Magistrali Instalacyjnej EIB/KNX.

- OBIEKT:

Centrala i Centralny Ośrodek Obliczeniowy ZUS  w Warszawie przy ul Szamockiej 3, 5.

- PRZEDMTOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z LOKALIZACJĄ:

Zamawiający zleca przeprowadzenie w obiekcie Centrali ZUS  i COO w Warszawie przy ul.  Szamockiej 3, 5 w Warszawie, okresowej konserwacji systemu KNX - dwa razy w roku (co 6 miesięcy).

- ZAKRES CZYNNOSCI:

- utrzymanie stałej gotowości do podjęcia czynności serwisowych,

- udzielanie bieżących porad i konsultacji w zakresie eksploatacji instalacji,

- diagnozowanie przyczyn powstania awarii instalacji oraz zakresu ich skutków,

- sporządzanie pisemnego Protokołu czynności serwisowych, po zakończeniu podjętych czynności.

- WYMAGANE AKTUALNE UPRAWNIENIA:

Pracownicy serwisu:

- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,

Grupa 1:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV.

Certyfikat KNX wydany przez Stowarzyszenie KNX.

Doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji obsługiwanych instalacji.

- CZAS TRWANIA UMOWY:

Od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy, 7 dni w tygodniu.

Przewidywany termin obowiązywania umowy od 21.12.2020 r. do 20.12.2021 r.

- WYKONAWCA ZAPEWNI:

Możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego do serwisu Wykonawcy działającego całodobowo (zgłoszenia awarii, konsultacje, itp.) przez 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu, w czasie obowiązywania umowy.

- ZGŁOSZENIA  AWARII:

Zgłoszenie awarii do serwisu Wykonawcy nastąpi telefonicznie oraz drogą mailową.

Zgłoszenia awarii ze strony  Zamawiającego do Wykonawcy mogą dokonywać  wyznaczeni pracownicy:

- Departamentu Administracyjnego Centrali ZUS - Wydziału Administracyjnego,

- Ochrony,

przy czym przyjmuje się, że termin:

awaria - to, zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, powodujące utratę sprawności instalacji lub urządzenia;

usterka - to, uszkodzenie urządzenia lub instalacji lub ich elementu składowego nie mające

wpływu na ich sprawność.

- POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA AWARI I USTEREK:

Wykonawca w ciągu 1 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia awarii lub usterki potwierdza ich otrzymanie za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail (lub telefonicznie) przesłanej do pracownika Zamawiającego wskazanego, do sprawowania nadzoru nad umową  i do osoby zgłaszającej awarię lub usterkę.

- CZAS REAKCJI I REALIZACJI:

Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia i zakończenia czynności naprawczych w możliwie najkrótszym terminie, przy czym:

- czas reakcji - maksymalny czas przystąpienia do wykonania czynności serwisowych - nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia awarii lub usterki przez Wykonawcę,

- czas realizacji naprawy - maksymalny czas całkowitego usunięcia awarii lub usterki i przywrócenia systemu do pełnej sprawności - nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia awarii lub usterki przez Wykonawcę.

- INFORMACJE DODATKOWE:

- Przeglądy i konserwacje przeprowadzane są w ramach ceny usługi na koszt wykonawcy. Wykonawca zapewnia w ramach usługi robociznę i narzędzia, tj. drabiny, zabezpieczenia związane z pracami na wysokościach, itp.

- Koszty robocizny, dojazdu i wymiany niesprawnych części należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbudowy istniejącej bazy ETS do zainstalowanych w budynku urządzeń KNX.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na stanie magazynowym określoną ilość urządzeń KNX, która zapewni możliwość zamiany istniejących urządzeń KNX na nowe bez konieczności przeprowadzania zmian w podłączeniu elektrycznym już istniejących rozdzielnic.

- Użyte przez Wykonawcę do wykonania naprawy części zamienne, podzespoły, materiały dodatkowe, materiały eksploatacyjne itp.: muszą być fabrycznie nowe o nie gorszych parametrach technicznych niż wymieniane, zgodne z dokumentacją techniczną urządzenia.

- Wymiana uszkodzonych elementów systemu KNX odbywała się będzie według cen wykazanych w załączniku nr 2, który stanowi integralną część rozeznania. Cena jednostkowa urządzenia będzie obejmowała montaż, zaprogramowanie i uruchomienie urządzenia.

- Każdorazowo po stwierdzeniu uszkodzenia elementu automatyki, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wycenę do akceptacji.

- Każdorazowo, po wykonaniu przeglądu, konserwacji lub naprawy, Wykonawca sporządza protokół z wykonania czynności serwisowych i przekazuje go niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 3 dni roboczych po wykonaniu usługi, w formie elektronicznej lub papierowej do Zamawiającego celem uzyskania potwierdzenia wykonania usługi serwisowania, przy czym Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do protokołu dotyczące wykonanej usługi.

- W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminach, o których mowa w pkt. lX, Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem podjąć decyzję o przedłużeniu terminu realizacji naprawy.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że urządzenie nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji, Wykonawca sporządza pisemną opinię lub ekspertyzę techniczną, stwierdzającą ,że urządzenie nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji wraz z uzasadnieniem.  Jeżeli wymiana urządzenia na nowe jest uzasadniona, to Zamawiający dopuszcza możliwość naprawy poprzez wymianę urządzenia.

- Części wymienione podczas przeglądu, konserwacji lub naprawy stają się własnością Wykonawcy, natomiast części sprawne wstawione przez Wykonawcę w miejsce za części wadIiwe stają się własnością  Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24-miesięcznej gwarancji (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta), na wszelkie zamontowane urządzenia, części i materiały w systemie KNX, będącym przedmiotem umowy na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego. Termin gwarancji biegnie od daty ich zamontowania. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości.

- Czas reakcji serwisu wynosi do 5 godzin. Przez czas reakcji Zamawiający rozumie czas, liczony od powiadomienia wykonawcy drogą telefoniczną (w tym SMS), elektroniczną lub faksem o nieprawidłowej pracy systemu, do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia usterki lub awarii.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia zgłoszonej awarii lub usterki terminie wskazanym w pkt. lX, Zamawiający po upływie 24 godzin od momentu zgłoszenia, ma prawo zlecić na koszt Wykonawcy zastępcze wykonanie naprawy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, osobie trzeciej. O zleceniu wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy awarii lub usterki inteligentnego systemu sterowania oświetleniem niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 doby, liczone od daty zgłoszenia do Wykonawcy, drogą telefoniczną (w tym SMS), elektroniczną lub, faksem chyba, że dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca w ramach ceny usługi utylizuje zużyte części zamienne, materiały eksploatacyjne i materiały dodatkowe oraz inne wymagające tego elementy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od zakończenia konserwacji i napraw, a także przedłoży protokoły z utylizacji do wglądu Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac przeglądowych i konserwacyjnych w dni robocze w czasie pracy Zamawiającego, tj. w godz. 8:00 - 16.00, a wszelkie zakłócenia pracy systemów, awarie usunąć także poza czasem pracy. Przez określenie ,,dni robocze" Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Przeglądy konserwacyjne muszą być dokonywane zgodne z aktualnym poziomem wiedzy technicznej z należytą starannością, a także z dokumentacją producentów urządzeń i materiałów oraz zgodnie z zaleceniami producentów.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania osób realizujących usługi serwisowania w jego imieniu z obowiązującymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przepisami, w tym instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, w których będzie świadczona usługa.

- Na wniosek Zamawiającego, maksymalnie trzy razy w trakcie trwania umowy, Wykonawca zapewni udział dedykowanego, wykwalifikowanego pracownika w konsultacjach technicznych dotyczących urządzeń, instalacji i systemów objętych usługą serwisowania.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odzieży z umieszczoną w widocznym miejscu nazwą i znakiem graficznym Wykonawcy oraz umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym zdjęcie, imię i nazwisko pracownika oraz nazwę Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na stanie magazynowym urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 do rozeznania.

Zamawiający umożliwi wgląd w dokumentację techniczną oraz przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5.

Zgłoszenia osób delegowanych przez Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:    grzegorz.chmielewski@zus.pl

Załącznik nr 2 do rozeznania

| Nazwa (firma) Wykonawcy oraz adres: |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Reprezentowany przez |  |

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

Odpowiedź na rozeznanie

W odpowiedzi na rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia polegającego na:  wykonanie okresowej usługi serwisowej inteligentnego systemu sterowania oświetleniem opartego na Europejskiej Magistrali Instalacyjnej EIB/KNX przez okres 12 miesięcy.

Oświadczam, że:

- Szacowana wartość wykonania zamówienia, którego dotyczy rozeznanie wynosi ………………………….. zł brutto, w tym …………………..……. zł netto, stawka VAT ………………%

- Przygotowanie odpowiedzi na niniejsze rozeznanie nie spowoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań (pieniężnych i niepieniężnych) ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3. 	Wykaz orientacyjnych cen urządzeń systemów KNX na podstawie, których każdorazowo  przygotowane będą oferty techniczno-handlowe.

| Lp | Model | nazwa | Ilość [szt.] | Cena jed. netto | VAT [%] | Łączna kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MTN649804 | EIB AKTOR ŻAL.REG-K/4X/10+RĘ.ZAŁ. | 1 |  |  |  |
| 2 | MTN680204 | KNX SPRZĘGŁO LINOWE REG-K | 1 |  |  |  |
| 3 | ABA/S 1.2.1 | MODUŁ LOGICZNY KNX | 1 |  |  |  |
| 4 | MTN684032 | KNX ZASILACZ 320 MA REG-K, J.SZARY | 1 |  |  |  |
| 5 | MTN625199 | KNX MODUŁ PRZYCISKOWY POJEDYNCZY, SYS. M | 1 |  |  |  |
| 6 | MTN625299 | KNX MODUŁ PRZYCISKOWY PODWÓJNY, SYS. M | 1 |  |  |  |
| 7 | MTN617419 | KNX PRZYC. 4-KR. PLUS BIAŁY POŁ. TPB, S.M | 1 |  |  |  |
| 8 | MTN647593 | KNX AKTOR ZAŁ. REG-K 4X230/16, UR. RĘCZ. | 1 |  |  |  |
| 9 | MTN647893 | KNX AKTOR ZAŁ. REG-K 8X230/16, UR. RĘCZ. | 1 |  |  |  |

…………………                …………………..………..                    ..………………………………………….…………..…

miejscowość                                      data                                        czytelny podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej